## Uzraudzības tab.
Objekta novērtēšanas anketa
Datums: | [5 empty] | Vērtēšanā piedalījās:
Uzņēmums: | [5 empty] | Atbildīgais par darba aizsardzības pasākumiem objektā:
Būvobjekts:
Darbinieku skaits būvobjektā:
Darbi būvobjektā: | [5 empty] | ______________________________
Paraksts
N.p.k. |  | Iespējamais riska cēlonis | Preventīvie pasākumi |  |  | Komentāri, nepieciešamie pasākumi
|  |  | Neatt. | Veikti | Nav veikti
1. |  | Darba vietas plānojums
1.1. |  | Vai darbiniekiem ir nodrošināta droša un ērta piekļūšana darba vietai? |  | Jā, ir | Nē, nav
1.2. |  | Vai darba vietu plānojums ir ērts un tas nevar apdraudēt darbinieku drošību un veselību? |  | Jā, ir | Nē, nav
2. |  | Darba vietas kārtība
2.1. |  | Vai darba vietas teritorija tiek uzturētas kārtībā? |  | Jā | Nē
2.2. |  | Vai nav iespējams paklupšanas paslīdēšanas risks? |  | Nē, nav | Jā, ir
3. |  | Evakuācija
3.1. |  | Vai evakuācijas ceļi un izejas ir brīvas no šķēršļiem? |  | Jā, ir | Nē, nav
3.2. |  | Vai evakuācijas durvis/vārti ir brīvi atverami? |  | Jā, ir | Nē, nav
3.3. |  | Vai darbinieki ir informēti par evakuācijas iespējām? |  | Jā, ir | Nē, nav
4. |  | Sastatnes, darba platformas
4.1. |  | Vai uzstādītās sastatnes atbilst veicamajiem darbiem (rāmju sastatnes, kolonveidīgās sastatnes)? |  | Jā | Nē
4.2. |  | Vai sastatņu platums, augstums, nestspēja un izvietojums ir piemērots veicamajiem darbiem? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.3. |  | Vai nav iespējma sastatņu sabrukšana vai nejauša izkustēšanās? |  | Nē, nav | Jā, ir
4.4. |  | Vai sastatnes ir nodrošinātas ar stabilām un drošām margām (sānu un/vai gala margas)? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.5. |  | Vai sastatņu klāji ir droši? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.6. |  | Vai pārvietošanās pa sastatņu klājiem ir droša? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.7. |  | Vai piekļūšana sastatņu klājiem ir droša (trepes, kāpnes, lifti)? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.8. |  | Vai sastatņu ārējās malas ir aizklātas? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.9. |  | Vai sastatnes ir nodrošinātas ar visām nepieciešamajām sastāvdaļām? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.10. |  | Vai sastatnes ir drošas attiecībā pret garām braucošiem transportlīdzekļiem? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.11. |  | Vai sastatnes ir nodrošinātas ar nepieciešamajām drošības zīmēm/uzrakstiem? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.12. |  | Vai sastatnes ir nodrošinātas ar montāžas/demontāžas un lietošanas instrukciju? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.13. |  | Vai darbinieki ir instruēti par sastatņu uzstādīšanas, pārvietošanas vai nojaukšanas prasībām? |  | Jā, ir | Nē, nav
4.14. |  | Vai sastatnes tiek pārbaudītas: pirms to ekspluatācijas, ekspluatācijas laikā (saskaņā ar lietošanas instrukciju), pēc pārveidošanas/pārvietošanas u.tml.? |  | Jā | Nē
4.15. |  | Vai ir norīkots atbildīgais par sastatņu montāžas un demontāžas darbiem? |  | Jā, ir | Nē, nav
5. |  | Kāpnes, trepes
5.1. |  | Vai trepes ir novietotas uz piemērotas pamatnes (pamatne nav irdena un/vai slidena? |  | Jā, ir | Nē, nav
5.2. |  | Vai trepes ir novietotas pareizā slīpumā? |  | Jā, ir | Nē, nav
5.3. |  | Vai trepes tiek izmantotas atbilstoši veicamajiem darbiem? |  | Jā | Nē
5.4. |  | Vai trepes ir nodrošinātas ar lietošanas instrukciju? |  | Jā | Nē
5.5. |  | Vai trepes, pirms to lietošanas, tiek pārbaudītas? |  | Jā | Nē
5.6. |  | Vai trepes tiek pareizi uzglabātas? |  | Jā | Nē
5.7. |  | Vai trepju/kāpņu pakāpieni ir piemēroti kāpšanai? |  | Jā, ir | Nē, nav
5.8. |  | Vai ir iespējams kritiena risks? |  | Nē | Jā
5.9. |  | Vai tiek izslēgts krītošu priekšmetu risks? |  | Jā | Nē
6. |  | Grīdas segums
6.1. |  | Vai grīdas ir stabilas, nav iespējama caurkrišana? |  | Jā, ir | Nē, nav
6.2. |  | Vai nav iespējams zemes nogruvums, strādājot tranšejās? |  | Nē, nav | Jā, ir
6.3. |  | Vai ir apzīmēti visi bīstamie šķēršļi un zonas (izrakumi, tranšejas, izvirzījumi u.tml.)? |  | Jā, ir | Nē, nav
7. |  | Sienas, logi
7.1. |  | Vai sienas ir stabili nostiprinātas (nav iespējama nejauša sabrukšana - arī pie demontāžas darbiem)? |  | Jā, ir | Nē, nav
7.2. |  | Vai ēkas ārējās sienas, kuras nav pabeigtas (nav logu, durvju u.tml.) ir attiecīgi norobežotas un marķētas? |  | Jā, ir | Nē, nav
7.3. |  | Vai logi ir stabili nostiprināti (nav iespējama to nejauša izkrišana - arī pie demontāžas darbiem)? |  | Jā, ir | Nē, nav
8. |  | Durvis
8.1. |  | Vai esošās durvis nevar radīt traumas, savainojumus? |  | Nevar | Var
8.2. |  | Vai durvis ir viegli attaisāmas un aiztaisāmas? |  | Jā, ir | Nē, nav
9. |  | Vārti
9.1. |  | Vai esošie vārti nevar radīt traumas, savainojumus? |  | Nevar | Var
9.2. |  | Vai vārti ir viegli atverami un aizverami? |  | Jā, ir | Nē, nav
10. |  | Pārvietošanās un satiksmes ceļi
10.1. |  | Vai pārvietošanās ceļi objektā ir skaidri norādīti (zīmes, uzraksti)? |  | Jā, ir | Nē, nav
10.2. |  | Vai pārvietošanās ceļi ir stabili? |  | Jā, ir | Nē, nav
10.3. |  | Vai pārvietošanās ceļi nevar radīt risku (slidena virsma, spraugas, izciļņi u.tml.) nodarbinātajiem? |  | Nevar | Var
10.4. |  | Vai iekšējās satiksmes ceļi nerada draudus objektā strādājošiem? |  | Nē | Jā
10.5. |  | Vai pārvietošanās un satiksmes ceļi objektā ir pietiekami apgaismoti? |  | Jā, ir | Nē, nav
11. |  | Drošības zīmes, signālkrāsojums
11.1. |  | Vai darba telpā/vietā ir izvietotas nepieciešamās drošības zīmes? |  | Jā, ir | Nē, nav
11.2. |  | Vai drošības zīmes ir skaidri redzamas un neaizsegtas? |  | Jā, ir | Nē, nav
11.3. |  | Vai bīstamās vietas, šķēršļi ir apzīmēti ar signālkrāsojumu/drošības zīmēm? |  | Jā, ir | Nē, nav
12. |  | Ugunsdrošība
12.1. |  | Vai darba telpa/vieta ir nodrošināta ar piemērotiem ugunsdzēsības līdzekļiem? |  | Jā, ir | Nē, nav
12.2. |  | Vai ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietas un virzieni uz tiem ir apzīmēti ar atbilstošām drošības zīmēm? |  | Jā, ir | Nē, nav
12.3. |  | Vai ugunsdzēsības līdzekļi ir ērti pieejami? |  | Jā, ir | Nē, nav
12.4. |  | Vai darbinieki ir informēti par ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietām? |  | Jā, ir | Nē, nav
12.5. |  | Vai objektā tiek ievērotas vispārējās ugunsdrošības prasības? |  | Jā | Nē
13. |  | Ventilācija
13.1. |  | Vai darba vietas/telpas ir nodrošinātas ar pietiekama daudzuma svaiga gaisa pievadi, ņemot vērā darba raksturu un fizisko slodzi? |  | Jā, ir | Nē, nav
14. |  | Apgaismojums
14.1. |  | Vai darba vietas/telpas ir nodrošinātas ar pietiekamu apgaismojumu? |  | Jā, ir | Nē, nav
14.2. |  | Vai apgaismes ierīces tiek uzturētas kārtībā? |  | Jā | Nē
14.3. |  | Vai apgaismes ierīces nevar radīt risku? |  | Nevar | Var
15. |  | Darba aprīkojums
15.1. |  | Vai darba aprīkojums (iekārtas, mašīnas, aparāti) tiek ekspluatēts atbilstoši drošības prasībām? |  | Jā | Nē
15.2. |  | Vai bīstamās iekārtas (kravas celtņi, spiedieniekārtas u.c.) tiek ekspluatētas atbilstoši drošības prasībām? |  | Jā | Nē
15.3. |  | Vai rokas darba rīki tiek ekspluatēti atbilstoši drošības prasībām? |  | Jā | Nē
15.4. |  | Vai celšanas iekārtas (nav bīstamās iek.) tiek ekspluatētas atbilstoši drošības prasībām? |  | Jā | Nē
15.5. |  | Vai spiedieniekārtas (nav bīstamās iek.) tiek ekspluatētas atbilstoši drošības prasībām? |  | Jā | Nē
15.6. |  | Vai transporta līdzekļi tiek ekspluatēti atbilstoši drošības prasībām? |  | Jā | Nē
16. |  | Ķīmiskās vielas/produkti
16.1. |  | Vai darbā izmantojamās ķīmiskās vielas/produkti tiek pareizi uzglabāti un atbilstoši marķēti? |  | Jā | Nē
16.2. |  | Vai, strādājot ar ķīmiskajām vielām/produktiem, tiek lietoti atbilstošie IAL? |  | Jā | Nē
16.3. |  | Vai darbinieki ir informēti par ķīmisko vielu/produktu īpašībām un rīcību ārkārtas situācijās? |  | Jā, ir | Nē, nav
17. |  | Darbs augstumā, t.sk., uz jumta
17.1. |  | Vai darbi tiek veikti atbilstoši drošības prasībām? |  | Jā | Nē
17.2. |  | Vai, strādājot augstumā, tiek uzstādīti aizsargnožogojumi/aizslietņi? |  | Jā | Nē
17.3. |  | Vai ir izslēgta priekšmetu krišana? |  | Jā, ir | Nē, nav
17.4. |  | Vai darbinieki, kuri veic darbus augstumā, ir iepazīstināti ar darba drošības prasībām un iespējamiem riskiem? |  | Jā, ir | Nē, nav
17.5. |  | Vai darbinieki, veicot darbus augstumā, lieto aizsargjostas u.c. IAL? |  | Jā | Nē
18. |  | Darbs ar azbestu
18.1. |  | Vai darbs ar azbestu (azbestu saturošiem materiāliem) tiek veikts atbilstoši drošības prasībām? |  | Jā | Nē
19. |  | Darbs sprādzienbīstamā vidē
19.1. |  | Vai darbs sprādzienbīstamā vidē tiek veikts atbilstoši drošības prasībām? |  | Jā | Nē
20. |  | Individuālie aizsardzības līdzekļi
20.1. |  | Vai darbinieki ir nodrošināti ar nepieciešamajiem IAL? |  | Jā, ir | Nē, nav
20.2. |  | Vai darbinieki darba laikā lieto nepieciešamos IAL? |  | Jā | Nē
20.3. |  | Vai IAL tiek piemēroti uzglabāti? |  | Jā | Nē
21. | Būvlaukuma teritorija | Būvlaukuma teritorija
21.1. |  | Vai būvlaukuma teritorija tiek uzturēta kārtībā? |  | Jā | Nē
21.2. |  | Vai būvobjekta teritorija ir atbilstoši iežogota? |  | Jā, ir | Nē, nav
21.3. |  | Vai ir veikti pasākumi garām braucošu transporta līdzekļu un garām gājēju aizsardzībai (tuneļi, aizsargsieti u.tml.)? |  | Jā, ir | Nē, nav
21.4. |  | Vai tiek veiktas regulāras šo aizsardzības pasākumu (sastatnes, tuneļi u.c.) pārbaudes, tās nerada draudus veselībai un drošībai? |  | Jā, ir | Nē, nav
22. |  | Elektrodrošība
22.1. |  | Vai esošie elektrovadi nav bojāti? |  | Nē, nav | Jā, ir
22.2. |  | Vai esošās elektrosadales instalācijas tiek regulāri pārbaudītas un aizsargātas no ārējās vides ietekmes (transports, klimatiskie apstākļi u.tml.)? |  | Nē, nav | Jā, ir
22.3. |  | Vai elektrovadu izvietojums netraucē drošu pārvietošanos objektā? |  | Nē | Jā
23. |  | Darba aizsardzības dokumentācija
23.1. |  | Vai tiek veiktas nepieciešamās DA instruktāžas un fakts tiek reģistrēts žurnālā? |  | Jā | Nē
23.2. |  | Vai darbinieki tiek iepazīstināti ar iespējamiem darba vides riskiem un fakts tiek reģistrēts attiecīgajā reģistrācijas lapā? |  | Jā | Nē
24. |  | Nelaimes gadījumi
24.1. |  | Vai būvlaikumā notikuši NG vai gandrīz notikuši NG? |  | Nē | Jā