A.3. Kontroljautājumu veidlapu paraugi 

	A.3.1.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Sprādziendrošības novērtēšana I - Iekārtās”

	A.3.2.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Sprādziendrošības novērtēšana II - Ap iekārtām”

	A.3.3.
	Veidlapa
	„Norīkojums darbā sprādzienbīstamā vidē ar uzliesmošanas avotiem”

	A.3.4.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Koordinēšana sprādzienbīstamās darba vietās”

	A.3.5.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Koordinēšanas uzdevumi sprādzienbīstamās darba vietās”

	A.3.6.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Dokumenta par aizsardzību pret sprādzienbīstamas vides radīto risku pilnveidošana”


	A.3.1.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Sprādziendrošības novērtēšana I - Iekārtās”


	Kontroljautājumu saraksts: 

Sprādziendrošības novērtēšana I 

Iekārtās
	Izpildītājs:



	
	Datums:

	Mērķis:

Novērtēt sprādziendrošību iekārtu un aprīkojuma iekšienē, lai noteiktu esošo sprādziendrošības stratēģiju, pamatojoties uz mērķtiecīgiem jautājumiem un veiktu nepieciešamos sekojošos pasākumus.

Šaubu gadījumā nepieciešams vadīties pēc Vadlīniju attiecīgajām sadaļām vai konsultēties ar darba aizsardzībā kompetentām institūcijām vai studējot aktuālo literatūru.

	Iekārta/ aprīkojums:



	Jautājums
	JĀ
	NĒ
	Veiktie vai nepieciešamie pasākumi / komentāri

	Vai ir novērsta viegli uzliesmojošu vielu klātbūtne (skatīt 2.2.1.)?
	(
	(
	

	Vai ir novērsta sprādzienbīstamu maisījumu veidošanās no klātesošām viegli uzliesmojošām vielām (skat. 2.2.2./ 2.2.3.)?
	(
	(
	

	Vai ir novērsta bīstama apjoma sprādzienbīstamas vides veidošanās (skat. 2.2.4.)? 
	(
	(
	

	Vai ir novērsta vai ierobežota sprādzienbīstamu maisījumu veidošanās iekārtu iekšienē (skat. 3.1.)?
	(
	(
	

	● Vai darba procesā tiek ievērotas drošas koncentrācijas (skat.3.1.2.)?
	(
	(
	

	● Vai koncentrācija droši un ilgstoši tiek noturēta zem zemākās vai virs augšējās sprādzienbīstamās robežvērtības (skat.3.1.2.)?
	(
	(
	

	● Vai, izslēdzot vai ieslēdzot iekārtu, nerodas sprādzienbīstamība (skat.3.1.2)?
	(
	(
	

	● Vai no iekārtām noplūdušie maisījumi virs augstākās sprādzienbīstamās robežvērtības var veidot sprādzienbīstamu vidi ārpus iekārtām un vai tas ir novērsts (skat.3.1.4.)?
	(
	(
	

	● Kad vakuuma iekārtas darbojas virs augstākās sprādzienbīstamās robežvērtības, vai ir novērsta gaisa iekļūšana un sprādzienbīstama maisījuma veidošanās?
	(
	(
	

	● Vai sprādzienbīstamība tiek samazināta ar zemāku spiedienu (darbs vakuumā)?
	(
	(
	

	● Vai sprādzienbīstamu maisījumu veidošanās ir droši novērsta visās situācijās ar inertēšanas palīdzību (piemēram, slāpekli, oglekļa dioksīdu, cēlgāzēm, ūdens tvaikiem vai inertiem pulveriem) (skat. 3.1.3.)?
	(
	(
	

	- Kad tiek veikta invertēšana ar ūdens tvaikiem, vai tiek ņemts vērā kondensācijas efekts?
	(
	(
	

	- Vai tiek pieļauta iespēja, ka inertais maisījums var atkal kļūt sprādzienbīstams pietiekamā skābekļa vai gaisa klātbūtnē (piemēram, izplūde atklātā vidē)?
	(
	(
	

	● Vai ir ņemta vērā drošības robeža starp eksperimentāli noteikto un maksimāli pieļaujamo skābekļa koncentrāciju, ņemot vērā dažādas laika un telpas variācijas, kas var rasties darba procesa un nepareizu darbību rezultātā un aizkavēšanās laiku, kas nepieciešams aizsardzības pasākumiem no to iedarbošanās brīža, līdz brīdim, kad tie kļūst efektīvi?
	(
	(
	

	● Vai tiek nodrošināta izvairīšanās no nevēlamiem putekļi uzkrājumiem (skat. 3.1.4.1.)?
	(
	(
	

	Vai tiek monitorēti pasākumi, kas nepieciešami sprādzienbīstamu maisījumu rašanās iekārtu iekšpusē novēršanai vai ierobežošanai?
	(
	(
	

	Vai, neskatoties uz iepriekš minētiem pasākumiem, iekārtās var rasties sprādzienbīstama vide (skat. 2.2.5.)?
	(
	(
	

	Vai ir veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu sprādzienbīstamas vides uzliesmošanu (skat. 3.2./3.2.2.)?
	(
	(
	

	● Vai zonas ir zināmas un klasificētas (skat. 3.2.1.)?
	(
	(
	

	● Vai 13 zināmo efektīvo uzliesmošanas avotu veidi ir prognozēti saskaņā ar zonējumu (skat. 3.2.3.)?
	(
	(
	

	Vai sprādzienbīstama vide var uzliesmot iekārtā, neskatoties uz augstāk minētiem pasākumiem (skat. 2.2.6.)?
	(
	(
	


	Vai sprādziena sekas ierobežojošie pasākumi ir projektēti, neradot briesmas apkārtējai videi (skat. 3.3.)?
	(
	(
	

	● Sprādziendrošas konstrukcijas (skat. 3.3.1.)?
	(
	(
	

	● Sprādziena reljefs (skat. 3.3.2.)?
	(
	(
	

	● Sprādziena slāpēšana (skat. 3.3.3.)?
	(
	(
	

	● Sprādziena un liesmu izplatīšanās pa iekārtu novēršana (skat. 3.3.4.)?
	(
	(
	

	- Liesmu novadītāji gāzēm, tvaikiem un miglai?
	(
	(
	

	- Savācējierīces putekļiem?
	(
	(
	

	- Jaukto maisījumu sprādziena novērsējs?
	(
	(
	


	A.3.2.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Sprādziendrošības novērtēšana II - Ap iekārtām”


	Kontroljautājumu saraksts: 

Sprādziendrošības novērtēšana II 

- Ap iekārtām -
	Izpildītājs:



	
	Datums:

	Mērķis:

Novērtēt sprādziendrošību ap iekārtām un aprīkojumu, lai noteiktu esošo sprādziendrošības stratēģiju, pamatojoties uz mērķtiecīgiem jautājumiem un veiktu nepieciešamos sekojošos pasākumus.

Šaubu gadījumā nepieciešams vadīties pēc Vadlīniju attiecīgajām sadaļām vai konsultēties ar darba aizsardzībā kompetentām institūcijām vai studējot aktuālo literatūru.

	Iekārta/ aprīkojums:



	Jautājums
	JĀ
	NĒ
	Veiktie vai nepieciešamie pasākumi / komentāri

	Vai ir novērsta sprādzniebīstamas vides veidošanās ap iekārtām (skat. 3.1.4.)?
	(
	(
	

	● Vai sprādzienbīstama vide ir novērsta ar darba metodēm, konstrukcijām vai telpu konfigurāciju?
	(
	(
	

	● Vai iekārta/ aprīkojums ir drošs pret noplūdēm?
	(
	(
	

	● Vai tiek izmantota ventilācija, t.sk. nosūces?
	(
	(
	

	Vai tiek organizēta koncentrāciju kontrole ap iekārtām (skat. 3.1.5.)?
	(
	(
	

	● Izmantojot gāzes iekārtas, kas ieslēgs trauksmes signālu?
	(
	(
	

	● Izmantojot gāzes iekārtas, kas iedarbinās drošības pasākumus?
	(
	(
	

	● Izmantojot gāzes iekārtas, kas iedarbinās ārkārtas funkcijas?
	(
	(
	

	Vai sprādzienbīstama vide var veidoties ap iekārtām vai aprīkojumu, neskatoties uz iepriekš norādītajiem pasākumiem (skat. 2.2.5.)?
	(
	(
	

	Vai ir veikti visi nepieciešamie sprādzienbīstamas vides uzliesmošanas novēršanas pasākumi (skat. 3.2/ 3.2.2)?
	(
	(
	

	● Vai zonas ir zināmas un klasificētas (skat. 3.2.1.)?
	(
	(
	

	● Vai 13 zināmo efektīvo uzliesmošanas avotu veidi ir prognozēti saskaņā ar zonējumu (skat. 3.2.3.)?
	(
	(
	

	Vai ir veikti pietiekami būvniecības pasākumi, lai ierobežotu iespējamās eksplozijas sekas, piemēram,
	(
	(
	

	● Augstspiediena un temperatūras izturīgas sienas?
	(
	(
	

	Vai ir veikti organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu tehnisko pasākumu efektivitāti (skat. 4.sadaļu)?
	(
	(
	

	● Vai darba vietā atrodas darba instrukcijas?
	(
	(
	

	● Vai personāls ir pietiekami kompetents?
	(
	(
	

	● Vai nodarbinātie ir pietiekami apmācīti?
	(
	(
	

	● Vai ir ieviesta sistēma darbu veikšanai pēc norīkojuma?
	(
	(
	

	● Vai bīstamās vietas ir apzīmētas?
	(
	(
	

	Vai ir drošības pasākumi apkopes darbiem (skat 4.5.)? 
	(
	(
	


	A.3.3.
	Veidlapa
	„Norīkojums darbā sprādzienbīstamā vidē ar uzliesmošanas avotiem”


	Darba atļaujas veidlapa

darbam, kas saistīts ar uzliesmošanas avotu izmantošanu sprādzienbīstamā vidē


	1
	Darba vieta
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Darba uzdevums

(piem., cauruļvada metināšana)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3
	Darba veids
	( Metināšana                                 ( Griešana

( Abrazīvā griešana                      ( Lodēšana

( Kausēšana                                  ( _____________________

	4
	Piesardzības pasākumi, kas jāievēro pirms darba uzsākšanas
	( Aizvākt visus pārvietojamus uzliesmojošus objektus un vielas, tai skaitā putekļu nogulsnes, ......... metru rādiusā ap darba vietu, kur nepieciešams, iztīrīt arī blakus telpas

	
	
	( Apklāt ar aizsardzības materiālu nepārvietojamus uzliesmojošus objektus, piemēram, koka baļķus un grīdas plastmasas daļas

	
	
	( Izolēt ar nedegošu materiāliem atveres un spraugas ēkā un citus atvērumus, piemēram, režģus

	
	
	( Aizvākt apšuvumus un izolācijas

	
	
	( Novērst sprādziena risku rezervuāros un cauruļvados, iespējams ar inertēšanu

	
	
	( Aizvērt atveres rezervuāros, cauruļvados utt.

	
	
	( Nodrošināt ugunsdzēsības posteni ar ūdens tvertnēm, ugunsdzēšamajiem aparātiem vai savienotām ugunsdzēsības šļūtenēm (tikai putekļu apsmidzināšanai)

	5
	Ugunsdzēsības postenis
	( Darba laikā                        Vārds: .............................................

( Pēc darba pabeigšanas       Vārds: ............................................

Ilgums: ...... stundas

	6
	Signalizācija
	Tuvākās signalizācijas iekārtas atrašanās vieta

......................................................................................................

......................................................................................................

Tālrunis: ......................................................................................

Ugunsdzēsēji: ..............................................................................

	7
	Ugunsdzēsības aprīkojums, ugunsdzēsības vielas
	( Ugunsdzēšamais aparāts ar ( ūdeni    ( CO2  ( pulveri

( Piepildītas ūdens tvertnes

( Pievienotas ugunsdzēsības šļūtenes

	8
	Pilnvarojumi

______________________

Datums
	Augstāk minētajiem drošības pasākumiem jābūt veiktiem. Jābūt ievērotām visām likumīgām nelaimes gadījumu novēršanas un apdrošinātāju drošības prasībām un noteikumiem.

_______________________     _________________________

Vadītāja vai viņa pilnvarotas     Darba veicēja paraksts

personas paraksts




	A.3.4.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Koordinēšana sprādzienbīstamās darba vietās”


	Kontroljautājumu saraksts: 

Koordinēšanas pasākumi

Sprādziendrošība darba vietā


	Izpildītājs:



	
	Datums:

	Mērķis

Šis kontroljautājumu saraksts var kalpot kā palīgs, pārbaudot vai drošības un aizsardzības pasākumi ir veikti tā, lai vairāki uzņēmumi var droši strādāt vienlaicīgi, vai iesaistītās personas ir atbilstoši instruētas un, vai viņi ievēro saskaņotos drošības pasākumus.



	Uzdevums



	Jautājums
	JĀ
	NĒ

	Vai darba vieta ir pārbaudīta atbilstība uzņēmuma iekšējo noteikumu un Ministru kabineta noteikumu nr.300 prasībām?

  ● Vai ir norīkota persona (koordinators), kas koordinētu vairāku uzņēmumu kopīgu darbu?

  ● Vai norīkotā persona atbilst nepieciešamajām prasībām (skat. 5.1)?

  ● Vai darba vietā zina par koordinatoru?

  ● Vai darba devējs ir informēts par apakšuzņēmējiem?


	(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(

	Vai ir pārbaudīta dažādu bīstamību iespējamā mijiedarbība darba procesā (skat. 5.2)?

  ● Vai vietās, kur var būt uzliesmošanas avoti ir izslēgta iespēja veidoties sprādzienbīstamai videi?

  ● Vai ir novērsta uzliesmošanas avotu lietošana vai rašanās vietās ar sprādzienbīstamu vidi?

  ● Vai bīstamās vietās ir izslēgtas nepareizas darbības (kļūdas), kas var rasties darba procesā?


	(
(
(
(
	(
(
(
(

	Vai darba procedūra ir aprakstīta (Skat. Kontroljautājumu sarakstu Pielikumā A.3.5)?
	(
	(

	Vai saskaņotie aizsardzības pasākumi ir piemēroti un tiek ņemta vērā darba gaita vai jebkura atklātā kļūme?

  ● Vai ir veikta pilnīga apmācība?

  ● Vai ir veiktas pilnīgas konsultācijas?

  ● Vai ir visas nepieciešamās instrukcijas?

  ● Vai ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes?


	(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(


	A.3.5.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Koordinēšanas uzdevumi sprādzienbīstamās darba vietās”


	Kontroljautājumu saraksts: 

Koordinēšanas uzdevumi

Sprādziendrošība darba vietā


	Izpildītājs:



	
	Datums:

	Mērķis

Lai precizētu par koordinēšanu atbildīgās personas uzdevumus (dodot priekšroku darba devēja norīkotam koordinatoram) un nodrošinātu, ka dažādu grupu / apakšuzņēmēju darbs tiek diriģēts tā, ka jebkura iespējamā bīstamā mijiedarbība tiek laicīgi atklāta un novērsta un incidenta gadījumā pasākumi tiek veikti ātri.



	Uzdevums



	Jautājums
	JĀ
	NĒ

	Vai ir veikta darba vietas pārbaude?
	(
	(

	Vai ir noteikts darbu grafiks? 

  ● Vai ir noteikts individuālo uzdevumu veikšanas vietas un laiks?

  ● Vai ir noteiktas un zināmas visas iesaistītās personas, ieskaitot atbildīgās personas?

  ● Vai ir precizēts laika grafiks?

  ● Vai ir precizētas speciālas prasības darbu veikšanai?

  ● Vai ir noteikti speciāli sprādziendrošības pasākumi?

  ● Vai bīstamās zonas un, it īpaši, vietas, kur var veidoties sprādzienbīstama vide, ir noteiktas un marķētas?

  ● Vai ir noteikti pasākumi, kas jāveic incidenta gadījumā?


	(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(


	Vai ir veiktas iesaistīto personu konsultācijas?
	(
	(

	Vai ir veiktas pārbaudes attiecībā uz darba gaitas atbilstību noteiktajam darba grafikam?
	(
	(

	Vai incidenta gadījumā tiks veikta darba operāciju pārplānošana?
	(
	(


	A.3.6.
	Kontroljautājumu saraksts
	„Dokumenta par aizsardzību pret sprādzienbīstamas vides radīto risku pilnveidošana”


	Kontroljautājumu saraksts: 

Dokuments par aizsardzību pret 

sprādzienbīstamas vides radīto risku 

Pabeigtības pārbaude


	Izpildītājs:



	
	Datums:

	Mērķis

Lai pārbaudītu dokumenta par aizsardzību pret sprādzienbīstamas vides radīto risku (turpmāk šajā kontroljautājumu lapā – Dokuments) pabeigtību, nosaka informācijas avotus. Šaubu punkti var tikt atrisināti, izvērtējot šo Vadlīniju nodaļas, konsultējoties ar vietējām darba aizsardzības organizācijām vai studējot attiecīgo literatūru.

	Dokuments par aizsardzību pret sprādzienbīstamas vides radīto risku (nosaukums, atrašanās vieta)



	Jautājums
	Informācijas avots

	
	Dokuments
	Citi dokumenti
	Vēl jāizstrādā

	Vai ir pieejams darba vietas un darba zonu apraksts (skat. 6.3.1)?

  ● Apraksts

  ● Darba vietas plāns

  ● Evakuācijas un glābšanās ceļu plāns


	
	
	(
(
(
(

	Vai ir darba procesa soļu / aktivitāšu apraksts (skat. 6.3.2)?

  ● Apraksts

  ● Procesa diagramma (kur nepieciešams)


	
	
	(
(
(
(
(

	Vai ir izmantoto vielu apraksti (skat. 6.3.3)?

  ● Apraksts

  ● Drošības datu lapas

  ● Drošības parametri


	
	
	(
(
(
(

	Vai ir aprakstīti riska novērtējuma rezultāti (skat. 6.3.4)?

  ● Bīstamības identifikācijas procedūras izklāstījums

  ● Bīstamās vietas iekārtās / aprīkojumā (teksts)

  ● Bīstamās vietas ap iekārtām / aprīkojumu (teksts)

  ● Zonējums (teksts)

  ● Zonu plāns (grafisks attēlojums)

  ● Bīstamība normālā darbībā

  ● Bīstamība darbu uzsākot un nobeidzot

  ● Bīstamība kļūdu / nepareizu darbību gadījumā

  ● Bīstamība tīrīšanas laikā

  ● Bīstamība darba procesa / produkta izmaiņu gadījumā


	
	
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

	Vai ir aprakstīti sprādziendrošības tehniskie pasākumi (skat. 6.3.5)?

  ● Novēršana (prevencija)

  ● Mīkstināšana

  ● PVS pasākumi

  ● Prasības darba aprīkojumam un tā izvēlei


	
	
	(
(
(
(
(

	Vai ir aprakstīti sprādziendrošības organizatoriskie pasākumi (skat. 6.3.6)?

  ● Rakstiskas darba instrukcijas

  ● Darba aprīkojuma lietošanas instrukcijas

  ● Individuālo aizsardzības līdzekļu apraksts

  ● Kompetences pierādījumi

  ● Apmācību dokumentēšana

  ● Darba atļauju sistēmas apraksts

  ● Uzturēšanas, apkopju un pārbaužu intervālu apraksts

  ● Bīstamo vietu marķēšanas dokumentācija

  ● Efektivitātes pārbaudes


	
	
	(
(
(
(
(
(
(
(
(


	Atbildīgo un kompetento personu dokumenti (skat. 6.3.7)?
	
	
	(

	Koordinēšanas pasākumu un kārtības dokumentācija (skat. 6.3.8)?
	
	
	(

	Pielikuma saturs (skat. 6.3.9):

  ● ......................................................................................

  ● ......................................................................................

  ● ......................................................................................


	
	
	(
(
(



A.4
Ministru kabineta noteikumu nr. 300 „Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”, kas adoptē ES Direktīvu 1999/92/EC, teksts
